| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 2849/QĐ-UBND | Huế, ngày 28 tháng 12 năm 2009 |

### QUYẾT ĐỊNH

#### Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp -

#### tiểu thủ công nghiệp Bình Điền, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

## ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ ban hành về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2989/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh về việc quy định phân công, phân cấp và uỷ quyền giải quyết một số vấn đề trong công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Bình Điền, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Bình Điền, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số        1315/SXD-KTQH ngày 25 tháng 12 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Bình Điền, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (tỷ lệ 1/500) với những nội dung chủ yếu sau:

1. Phạm vi quy hoạch: Khu vực quy hoạch thuộc thôn Đông Hòa, xã Bình Điền và thôn Hương Quang, xã Hương Bình, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế; giới hạn cụ thể như sau:

a) Phía Bắc giáp thôn Hương Quang, xã Hương Bình.

b) Phía Nam giáp thôn Vinh An, xã Bình Điền.

c) Phía Đông giáp đất lâm nghiệp.

d) Phía Tây giáp tỉnh lộ 16.

2. Quy mô: Tổng diện tích khu vực quy hoạch là 30,7 ha.

3. Tính chất: Là cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phục vụ phát triển các ngành cơ khí nông thôn, chế biến nông lâm nghiệp.

4. Bố cục quy hoạch kiến trúc:

a) Quy hoạch sử dụng đất: Trên cơ sở các nguyên tắc quy hoạch, địa hình tự nhiên và khả năng lựa chọn các loại hình công nghiệp, cơ cấu quy hoạch sử dụng đất Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp như sau:

| TT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | 194.100 | 63,22 |
| 2 | Đất mặt nước, sông suối | 500 | 0,16 |
| 3 | Đất xây dựng công trình dịch vụ, điều hành | 12.200 | 3,97 |
| 4 | Đất cây xanh | 50.400 | 16,42 |
| 5 | Đất công trình đầu mối kỹ thuật | 5.200 | 1,70 |
| 6 | Đất giao thông | 44.600 | 14,53 |
| TỔNG CỘNG | 307.000 | 100,00 |

b) Phân khu chức năng: Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Bình Điền được chia thành các khu chức năng chính:

- Đất trung tâm dịch vụ công cộng;

- Đất xây dựng các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:

+ Nhóm cơ sở công nghiệp chế biến nông lâm nghiệp.

+ Nhóm cơ sở công nghiệp hàng tiêu dùng, bao bì

+ Nhóm cơ sở công nghiệp cơ khí nông thôn và nghề truyền thống.

- Đất công trình kỹ thuật đầu mối, trạm điện, bao gồm:

+ Trạm biến áp;

+ Trạm bơm, bể chứa nước cấp;

+ Trạm cứu hỏa;

+ Khu xử lý nước thải.

- Đất cây xanh:

+ Đất cây xanh công viên;

+ Đất cây xanh cách ly.

- Đất giao thông.

c) Tổ chức không gian quy hoạch, kiến trúc:

- Các trục không gian chính:

+ Trục trung tâm xuyên suốt toàn bộ cụm công nghiệp theo hướng Ðông-Tây tạo bộ mặt cho cụm công nghiệp và gắn kết toàn bộ các khu chức năng trong cụm công nghiệp.

+ Các trục giao thông theo hướng vuông góc với trục trung tâm tạo liên kết giữa các khu chức năng của cụm công nghiệp.

+ Trung tâm điều hành và dịch vụ cụm công nghiệp chính đặt tại khu vực cửa ngõ của khu công nghiệp, tiếp giáp với trục trung tâm của cụm công nghiệp nối tỉnh lộ 16, đảm bảo giao tiếp thuận lợi với bên ngoài và tạo bộ mặt khang trang cho cụm công nghiệp.

+ Các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp được bố trí trong cụm công nghiệp phân theo mức độ khả năng gây ô nhiễm. Bố trí các giải cây xanh cách ly để đảm bảo vệ sinh môi trường và tôn tạo cảnh quan.

+ Các công trình đầu mối như: trạm truyền tải điện, trạm bơm nước sạch, trạm bơm nước thải và trạm xử lý nước thải, bãi tập trung rác bố trí ở khu vực phía Nam.

- Các chỉ tiêu kiến trúc - xây dựng chính:

+ Đối với khu xây dựng xưởng sản xuất: Mật độ xây dựng: 45-60%; tầng cao trung bình: 1-2 tầng; chỉ giới xây dựng lùi 6m só với chỉ giới đường đỏ.

+ Đối với công trình công cộng: Mật độ xây dựng: 40-50%; tầng cao trung bình: 2-3 tầng; chỉ giới xây dựng lùi 6m so với chỉ giới đường đỏ.

5. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật:

a) Chuẩn bị kỹ thuật:

- San nền:

+ Giải pháp san nền: Sử dụng hợp lý các cao độ tự nhiên, lấy cao độ tuyến đường tỉnh lộ 16 làm chuẩn cao độ san nền.

+ Cao độ thiết kế giao thông: Thấp nhất: + 24,50 m; cao nhất: + 34,54 m.

+ Hướng dốc chính từ Đông sang Tây với độ dốc 2%

- Thoát nước mưa: Tổ chức hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn với thoát nước bẩn. Nước mưa từ các lô đất của từng nhà máy đổ vào các hố ga thu nước và mạng lưới cống bê tông cốt thép đặt dưới vỉa hè của các đường giao thông dẫn thoát ra suối ở phía Nam khu quy hoạch.

b) Giao thông:

- Giao thông đối ngoại: Đường tỉnh lộ 16 phía Tây khu quy hoạch có lộ giới 32m.

- Giao thông nội bộ:

+ Tuyến giao thông ký hiệu mặt cắt 1-1: Lộ giới 26,0m (4,5m + 7,5m + 2,0m + 7,5m + 4,5m).

+ Các tuyến ký hiệu mặt cắt 3-3: Lộ giới 13,5m (3,0m + 7,5m + 3,0m).

+ Tuyến đường gom ký hiệu mặt cắt 2-2: Lộ giới 10,5m (7,5m + 3,0m)

c) Cấp nước:

- Chỉ tiêu cấp nước:

+ Các xí nghiệp công nghiệp:			50m3/ha/ngày.

+ Các công trình trung tâm điều hành:	20m3/ha/ngày.

+ Giao thông, cây xanh: 			10m3/ha/ngày.

+ Nước dự phòng:		     		35%.

- Nguồn nước: Lấy từ hệ thống cấp nước ở trung tâm xã Bình Điền.

- Mạng lưới: Thiết kế hệ thống ống cấp mạng vòng nhánh cụt để cấp cho từng khu vực, nhà máy.

d) Cấp điện:

- Chỉ tiêu cấp điện:

+ Khu vực các nhà máy công nghiệp:	250 kW/ha.

+ Khu đầu mối kỹ thuật: 			100 kW/ha.

+ Khu điều hành và dịch vụ: 			100 kW/ha.

+ Khu công viên cây xanh, giao thông:	  50 kW/ha.

- Nguồn điện: Nguồn cung cấp điện được lấy từ tuyến 22kV Hương Bình - Bình Điền. Lắp đặt mới 01 trạm biến áp (22/0,4kV) với công suất trạm 250kVA. Tuỳ theo công suất sử dụng mỗi nhà máy sẽ đặt các trạm 22/0,4kV.

- Mạng lưới: Mạng lưới cấp điện cho toàn cụm công nghiệp được bố trí dọc theo hệ thống giao thông.

- Chiếu sáng công cộng: Chiếu sáng bằng hệ thống bóng đèn cao áp gắn trên cột thép bát giác, lưới điện ngầm.

đ) Thoát  nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Thoát nước bẩn:

+ Tiêu chuẩn thoát nước lấy bằng tiêu chuẩn cấp nước.

+ Nước thải từ khu vực nhà máy, khu điều hành dịch vụ, khu kỹ thuật đầu mối được xử lý sơ bộ đến giới hạn tiêu chuẩn cho phép sau đó đổ vào mạng lưới thu gom chung chảy về trạm xử lý nước thải ở góc phía Nam cụm công nghiệp. Nước bẩn sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn qui định được dẫn thoát ra suối.

- Xử lý chất thải rắn: Trước mắt rác thải công nghiệp, có một phần là rác thải sinh hoạt được thu gom hàng ngày và vận chuyển về khu xử lý rác tập trung của huyện.Về lâu dài phải đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn công nghiệp cho các khu công nghiệp.

- Những biện pháp bảo vệ môi trường:

+ Môi trường nước: Nước thải được làm sạch tập trung 2 lần trước khi xả ra môi trường tự nhiên.

+ Trồng cây xanh cách ly giữa các nhà máy khu công nghiệp và khu dân cư.

e) Hệ thống thông tin liên lạc: Tùy thuộc yêu cầu thực tế, ngành bưu điện đáp ứng mọi nhu cầu về thông tin liên lạc của từng nhà máy nói riêng và toàn cụm công nghiệp nói chung. Từ tổng đài trung tâm của khu quy hoạch sẽ có các đường cáp dẫn đến từng nhà máy.

Điều 2. Trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt: Giao trách nhiệm UBND huyện Hương Trà phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan thực hiện các công việc sau:

1. Hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức công bố quy hoạch để các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan biết thực hiện; tổ chức quản lý xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt.

2. Dự thảo Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Chỉ đạo việc thực hiện các dự án quy hoạch xây dựng, tích cực phối hợp với các Ban, Ngành huy động các nguồn vốn, lựa chọn các giải pháp xây dựng phù hợp, lập kế hoạch xây dựng chi tiết các khu chức năng trình UBND tỉnh phê duyệt để có cơ sở quản lý đất đai, xây dựng công trình theo đúng luật định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Hương Trà; Chủ tịch UBND các xã Bình Điền, Hương Điền và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - CT và các PCT UBND tỉnh; - VP: CVP, PCVP M.H.Tuân; - Lưu: VT, XD(2). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH Đã ký-PCT Nguyễn Thị Thúy Hòa |
| --- | --- |